## 单位工程概预算表(含主材)
单位工程概预算表
工程名称：海口综合保税区开闭所智能化改造项目 | [11 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
电力监控系统
1 | 4-2-95 | 远方终端设备安装调试 开闭所配电采集器 安装 | 台 | 2
|  | 场站终端 | 台 | 2
2 | 4-2-96 | 远方终端设备安装调试 开闭所配电采集器 调试 | 间隔 | 35
3 | 4-17-175 | 配电智能系统调试 主(子)站与终端联调 20个 间隔以内 | 系统 | 2
4 | 4-2-104 | 子站设备安装调试 配电自动化子站柜安装 | 台 | 2
|  | 通讯管理机柜 | 台 | 2
5 | 4-2-105 | 通讯管理机柜调试 | 系统 | 2
6 | 4-7-1 | 基础槽钢制作与安装 | 10m | 0.56
|  | 槽钢8# | m | 5.656
7 | 4-9-311 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 14芯以内 | 100m | 6
|  | 控制电缆RVV-10*1.5 | m | 609
8 | 4-9-310 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 6芯以内 | 100m | 6
|  | 控制电缆RVV-6*2.5 | m | 609
9 | 4-9-310 | 室内铜芯控制电缆敷 | 100 | 1
单位工程概预算表
工程名称：海口综合保税区2#、4#开闭所电力监控系统改造工程 | [11 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
|  | 设 电缆芯数 6芯以内 | m
|  | 控制电缆RVV-6*1.5 | m
10 | 4-9-310 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 6芯以内 | 100m | 6
|  | 控制电缆RVV-4*1.5 | m | 609
11 | 4-9-310 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 6芯以内 | 100m | 2
|  | 控制电缆RVV-3*0.75 | m | 203
分部小计
其它整改项目
12 | 4-2-116 *0.3 | 10kV线路保护测控装置 安装 单价*0.3 | 块 | 4
13 | 4-2-116 | 10kV线路保护测控装置 安装 | 块 | 4
|  | 10kV线路保护测控装置CSD-211 | 块 | 4
14 | 4-17-39 | 保护装置系统调试 线路 保护 | 套(台) | 4
15 | 补充主材005 | 更换面板 | 块 | 4
16 | 补子目1 | 10kV线路保护测控装置线路改造 | 套 | 4
17 | 4-4-58 | ATS自动切换装置安装 | 台 | 2
|  | ATS自动切换装置 | 台 | 2
18 | 4-17-49 | 自动投入装置系统调 | 套 | 2
单位工程概预算表
工程名称：海口综合保税区2#、4#开闭所电力监控系统改造工程 | [11 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
试 用电切换系统 电压400V以下
19 | 补充主材001 | 储能装置 | 个 | 7
20 | 补充主材002 | 电磁铁 | 个 | 11
21 | 补充主材003 | 合闸线圈 | 个 | 10
22 | 补充主材004 | 分闸线圈 | 个 | 7
分部小计
合计

## 单位工程人材机价差表(横表)
单位工程人材机价差表
工程名称：海口综合保税区开闭所智能化改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 综合人工 |  | 工日
2 | 汽油(综合) |  | kg
3 | 人工 |  | 工日
4 | 柴油 |  | kg
5 | 汽油 |  | kg
合计

## 主材表
主材表
工程名称:海口综合保税区开闭所智能化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 |  | 市场价合价
1 | 场站终端 | 台 | 2
2 | 通讯管理机柜 | 台 | 2
3 | 10kV线路保护测控装置CSD-211 | 块 | 4
4 | ATS自动切换装置 | 台 | 2
5 | 槽钢8# | m | 5.656
6 | 控制电缆RVV-10*1.5 | m | 609
7 | 控制电缆RVV-6*2.5 | m | 609
8 | 控制电缆RVV-6*1.5 | m | 101.5
9 | 控制电缆RVV-4*1.5 | m | 609
10 | 控制电缆RVV-3*0.75 | m | 203
11 | 储能装置 | 个 | 7
12 | 电磁铁 | 个 | 11
13 | 合闸线圈 | 个 | 10
14 | 分闸线圈 | 个 | 7
15 | 更换面板 | 块 | 4
合计